SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KOD CPV 45 23 24 00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Adres i nazwa inwestycji
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MNIEDZIANA GÓRA ZADANIE: KANALIZACJA SANITARNA UL. BARWNEJ”

Przedmiot, Cel i zakres.
Przedmiotem inwestycji jest „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MNIEDZIANA GÓRA ZADANIE: KANALIZACJA SANITARNA UL. BARWNEJ”.
Zakres obejmuje obszar zabudowy mieszkalnej ul. Barwnej w m. Tumlin – Wykień. Siecią kanalizacyjną odprowadzenie będą ścieki o charakterze byt-gospodarczym. Odpowiednikiem ścieków będzie w fazie realizacji kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej dz. nr ewid 285.
Zakres Inwestycji.
Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjnym.
Zakres kanalizacji sanitarnej wynosi:
- kanały grawitacyjne dn200 – 989 mb
- kanały grawitacyjne dn160 – 9 mb
Opis prac towarzyszących

Wytyczne realizacji.
Kanały należy wyznaczyć w terenie przez wytyczenie osi studzienek rewizyjnych, korzystając z domiarów do obiektów stałych w terenie.
Przy lokalizacji kanałów w pasie drogowym, wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z umocnieniem ażurowym (grunty suche) lub pełnym (grunty nawodnione).
Ponadto przed rozpoczęciem robót należy każdorazowo dokonywać inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanału.
Kanały sanitarne grawitacyjne po wykonaniu poddać przeglądowi kamerą. Po sprawdzeniu jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką należy przeprowadzić badanie szczelności kanału.
- w gruntach nawodnionych przeprowadzić badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po ustabilizowaniu się wody gruntowej)
Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału (przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki)
- w gruntach suchych przeprowadzić badanie kanału na exfiltrację.
Badanie polega na pomiarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności.
W celu określenia wielkości tych wycieków należy przeprowadzić test wodny wg PN-EN 1610. Badaniem na eksflitrację poddać kanał, odcinki należące do sieci (ONS) oraz studnie rewizyjne.
Przyłącza i Kanały należy licować górnymi sklepieniami. W przypadku połączeń przy Δh>0,5m zastosować wyłącznie kaskadowe. W kaskadach stosować rury i kształtki o średnicach kanałów dopływowych.

Informacja o terenie budowy
 Teren pod sieć kanalizacyjną leży na obszarze obejmującym:
- tereny istniejącej zabudowy mieszkalnej
- dróg obsługujących zabudowę mieszkalną oraz stanowiących dojazdy do pól
- tereny zieleni nieurządzonej oraz użytków rolnych – łąk i pastwisk.
Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania zabudowy zlokalizowanej w kanalizowanych miejscowościach jest kanalizacja ściekowa.
Ustalenia realizacyjne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mające na celu uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenach nieskanalizowanych pozwalają na realizację sieci kanalizacji ściekowej na omawianym terenie.
Z ustaleń planu wynika, że:
- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawowych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Teren objęty inwestycją w granicach wyznaczonych planem na którym będą wykonywane prace związane z budowaną sieci kanalizacyjnej składa się z:
a) terenu zagospodarowanego:
- istniejąca zabudowa jednorodzinna
- obsługa komunikacyjna terenu ( drogi gospodarcze)
b) terenu niezagospodarowanego
- tereny przeznaczone pod użytki zielone (łąki, pastwiska).

Informacje o położeniu i stanie prawnym terenu inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja położona jest w gminie Miedziana Góra powiat kielecki i obejmuje teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej miejscowości Tumlin – Wykień ul. Barwna. Projektowane kanały zlokalizowano:
- w pasie drogowym drogi dojazdowej do wydzielonych nieruchomości.

Stan prawny terenu składający się na teren objęty przedmiotową inwestycją określono na podstawie wykazu numerów działek, ich właścicieli i władających, uzyskanego z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kielcach.
Teren objęty niniejszym projektem zagospodarowania składa się z następujących działek lub części działek:
a) działki Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu:
- Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
b) działki należące do prywatnych właścicieli
w/w instytucje oraz właściciele wyrazili zgody na lokalizację w formie decyzji względnie oświadczeń.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z przedmiarami robót i poleceniami Zamawiającego. Roboty należy prowadzić w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i higienie pracy ujętych w odpowiednich rozporządzeniach. Przed rozpoczęciem robót ziemnych i montażowych wszystkie obmiary Wykonawca winien sprawdzić w terenie i ewentualne problemy rozwiązywać na bieżąco z Inwestorem. Wszystkie odstępstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikłe z nieprzewidzianych zdarzeń należy bezwzględnie konsultować z Inwestorem

Wymagania dotyczące materiałów i jakości wykonania robót
Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w przyłączach kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocenę Higieniczną itp.
Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem nadzoru i administratorem sieci.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
- przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci kanalizacyjnych,
- odcinki kanalizacji sanitarnej podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,
- w trakcie wykonywania robót uzyskać pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu,
- całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi
- sieć kanalizacyjna.
Sieć kanalizacyjna obsługiwać będzie istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej oraz istniejąca i przyszłościową zabudowę ulicy Barwnej.
Odbiornikiem ścieków będzie w fazie realizacji kanalizacja sanitarna dla ul. Radosnej. Docelowym odbiornikiem ścieków jest istniejąca, zmodernizowana gminna oczyszczalnia ścieków w Kostomłotach Pierwszych.
Kanały grawitacyjne główne i boczne wykonywać z rur kanalizacyjnych tworzonych (PCV) SN8 ø 0,20m o ścianie jednorodnej spełniające wymagania normy PN EN 1610. Sieć przewodów grawitacyjnych odpływowych z budynków wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV ø 160 mm SN8.
Po trasie kanałów oraz przyłączy grawitacyjnych, na załamaniach trasy i na podłączeniach budynków rozmieścić typowe studzienki rewizyjne ø 1,0m z kręgów betonowych – służące do obsługi i konserwacji sieci i do podłączeń domowych. Przewody posadowione będą średnio na głębokości 2,0 m, ze spadkiem dla poszczególnych średnic:
- 1,5%≤DN160≤16%
-0,5%≤DN200≤10%
Łączenie rur:
-przewody kanalizacyjna o spadku ≤10% - stosować rury kielichowe z uszczelką systemową

-studnie kanalizacyjne.
Uzbrojenie kanałów dn 200 wykonać z typowych studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm.
Wykonywane studzienki:
- monolityczna dolna część studni z zabetonowaną w zakładzie prefabrykacji bezfugową wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu, zabezpieczającą wnętrze całego elementu dennego (kanały, spocznik) przed korozją. Stronę wkładki która styka się z betonem wyposażyć w kotwy mocujące oraz granulat gwarantujący optymalną przyczepność wkładki i betonu.
W celu zagwarantowania szczelności połączenia rury ze studnią, we wkładkach stosować zintegrowane przejścia szczelne wyposażone w uszczelkę o minimalnej grubości 18 mm, umożliwiającej poziome lub pionowe odchylenie rury w przejściu o 5°.
Spocznik musi posiadać powierzchnię ryflowaną, stanowiącą zabezpieczenie antypoślizgowe.
- część górną wykonywać z kręgów betonowych wysokości 30-50 cm; połączenie kręgów na zakład na zaprawie cementowej z uszczelnieniem bitumicznym środkiem uszczelniającym lub uszczelkami elastycznymi od zewnątrz ( w terenie nawodnionym) lub od wewnątrz ( w terenie suchym); połączenie kręgów zaspoinować zaprawą cementową.
Przykrycie studzienek płytami pokrywowymi prefabrykowanymi
- przy lokalizacji studni w ciągu drogowym lub wjeździe zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego o średnicy 600mm – typ D-400/ z wkładką tłumiącą/; w pozostałych przypadkach zastosować włazy z wypełnieniem betonem – tym C-250; włazy z żeliwa szarego z certyfikatem zgodności z normą PN-EN 124:2000;
- przy regulacji wysokościowej studni w zakresie 0-30 cm stosować pierścienie wyrównawcze betonowe.
- Elementy prefabrykowane z betonu klasy C30/35 wg PN-EN206-1, wodoszczelność W-8 nasiąkliwość do 5 %.
- Stopnie włazowe wykonywać z prętów stalowych średnicy 30 mm i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą epoksydową lub fabrycznie zamontowane w kręgi betonowe stopnie złazowe żeliwne.
- zewnętrzne powierzchniowe zaizolować bitumicznie materiałami bezpiecznymi ekologicznie dla środowiska wodnego
- studzienki rewizyjne w terenie oznakować tabliczkami z literą „K” z domiarami do punktów stałych

Przejścia pod ciekiem
- Przejście wykonać metodą wykopu otwartego ( w okresie bezdeszczowym).
- Kanał sanitarny ułożyć w rurze ochronnej 355x8mm na głębokości 0,98 mb poniżej rzędnej dna, licząc od górnej krawędzi rury osłonowej – rzędna 298,52m
- Rurę przepustową ułożyć na całej szer. cieku oraz na terenach przybrzeżnych na długości min. 1,0m
- Kanał sanitarny wykonać z rur PCV łączonych kielichowo
- Nad kanałem na całej szerokości cieku ułożyć narzut kamienny o grubości min.30 cm.
- Rozpoczęcie i zakończenie robót zgłosić w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Skrzyżowania z istn. Uzbrojeniem.

Sieć kanalizacji ściekowej w swym usytuowaniu krzyżuje się z kablami energetycznymi.
Powyższe skrzyżowania są bezkolizyjne.
Zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy. Sposób zabezpieczenia dostosować do rodzaju sieci i średnicy przewodu. Istniejące przewody powiesić lub zabezpieczać rurami osłonowymi dwudzielnymi.
Roboty Ziemne w obrębie w/w skrzyżowań wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić w uzgodnieniu z instytucjami i służbami dysponującymi poszczególnymi sieciami. Zasypkę wykopów pod istniejącymi sieciami wykonywać ręcznie, starannie zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania.
Dla kabli teletechnicznych i energetycznych oraz przewodów wodociągowych usytuowanych powyżej projektowanego przewodu ściekowego stosować rury ochronne dwudzielne.

Wykonawca Zamawiającego o zamiarze zastosowania zmiany rodzaju materiału musi zastać zaakceptowany przez Zamawiającego.
      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
       umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. Prowadzenie robot powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej.

Przyłącza sanitarne – Odcinki Należące do Sieci (ONS)

Odcinki przyłączy sanitarnych (ONS) na odcinku od kanału głównego do pierwszej studni na podłączanej posesji (lokalizacja ≤ 1,5m od granicy działki). Ze względu na usytuowanie kanałów w pasach jezdnych dróg gminnych, realizacja kanału sanitarnego wykonać z jednoczesnym wykonaniem przyłącza sanitarnego na odcinku jego przebiegu w pasie drogowym. Przyłącza z rur PCV o parametrach:
- materiał PCV o ściance jednorodnej
- SN 8 kN/m2 SDR 34.
- Łączenie rur kielichowe.
- Kielichy rur wyposażone w fabrycznie montowane uszczelki.
- Dostawca rur winien zapewniać dostawę całego systemu odprowadzenia ścieków tj. rury, kształtki, przejścia szczelne przez ściany, środki poślizgowe.
Przyłącza włączane kaskadowo do studni rewizyjnych wykonać z kaskadą zewnętrzną zabudową betonową.
Wykonane kanały należy oznakować tablicami orientacyjnymi zgodnymi z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlegać będą studzienki.
Tablice umieszczone zostaną na ogrodzeniu trwałym oraz na słupach betonowych
15 x 15cm, dł. 2,50m. Studzienki kanalizacyjne zostaną oznaczone tablicami orientacyjnymi z literą „K”.

Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być przechowywane i transportowane w sposób wskazany przez producenta i w normach.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Zamawiającego będą usunięte z placu budowy.
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni. system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Odbiór robót.
Wymagania i badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych precyzuje norma PN-92/B-10735.
Zgodnie z wymaganiami powyższej normy powinny być wykonywane częściowe odbiory techniczne, próby szczelności oraz końcowe odbiory techniczne.
Poszczególne odcinki kanalizacji podlegają inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem. Rurociągi i uzbrojenie po ułożeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu, zainwentaryzować i poddać próbom szczelności i drożności.
Po pozytywnie przeprowadzonych próbach jak wyżej, rurociągi i uzbrojenie zasypać warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych i niniejszym projekcie. Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonywania podlegają nadzorowi i odbiorów przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi protokolarnemu).
Budowę kanalizacji sanitarnej wykonywać zgodnie z:
PN-B-10729 z 1999 r. „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
PN-EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
PN-EN 124:2000. „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakościową”.
PN-EN 752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”.
PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robot z :
1) SIWZ
2) Ofertą
3) dokumentacją projektową
4) ustaleniami z Inwestorem
5) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Zamawiającego
6) wiedzą i sztuką budowlaną
7) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robot
8) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robot

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części Robot do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość Robot ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być udokumentowany fotograficznie

 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robot oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę przez powiadomienie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Dokumentacją Projektową .
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

 Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności użytych materiałów
3. Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robot i sieci uzbrojenia terenu.
5. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
6. Dokumentacja fotograficzna.

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.

Sposób rozliczenia robót
Podstawa płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót.

Dokumenty odniesienia
- Przedmiar robót
- Projekt budowlany
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ( tom V)
Arkady, Warszawa 1990r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zm. Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),
Atesty i aprobaty techniczne,