Znak sprawy: ZGK.271.1.2018

Załącznik nr 10 do SIWZ

……………………………. 2018 r.

...................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

Dotyczy postępowania na; ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Miedziana Góra zadanie: kanalizacja  w ul. Barwnej”

Zestawienia podstawowych materiałów / urządzeń przyjęte do kalkulacji cenowej

Oświadczam, iż następujące podstawowe materiały i urządzenia przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

| RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami) | Materiał | Dane techniczne |
| --- | --- | --- |
|  |  | PN ciśnienie | SN Sztywność obwodowa rury | SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek | Sztywność rury wznoszącej, teleskopu dla studni tworzywowej DN 400 |
| 1 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w tym przyłącza kanalizacji sanitarnej | PCV (lite) | ------ | 8 lub wyższe | mini. 34 | ------ |
| 2 | Studnie rewizyjne DN 1000 mm | żelbet | ------ | ------ | ------ | ------ |

Wskazanie w tabeli rur o określonych parametrach jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Wykonawca użyje do montażu wskazanych rur również kształtki (między innymi kolana, trójniki) o parametrach takich samych jak rury i tego samego producenta co rury.

Oferowane rury które wykonawca zobowiązuje się zastosować na etapie realizacji:

- * Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką  - 0,00 pkt

Producent ……………………………………………….

- * Rury PVC  SN8 lite z wydłużonym kielichem  i uszczelką - 10,00 pkt

Producent ……………………………………………….

- *Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 10,00 pkt

Producent ……………………………………………….

- * Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym - 20,00 pkt

Producent ……………………………………………….

- *Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - 20,00 pkt

Producent ……………………………………………….

* Wykonawca pozostawia nie skreślony jeden z pięciu podanych wyżej wariantów zastosowanych materiałów.   Pozostawienie więcej niż jednej pozycji skutkowało będzie nie przyznaniem punktów,

Na potwierdzenie parametrów technicznych i jakościowych podstawowych materiałów i urządzeń wymienionych  w tabeli oraz dodatkowo kształtek do rur, należy załączyć dokumenty potwierdzające ich wymagania techniczne i jakościowe takie jak: Karty katalogowe wraz z deklaracjami zgodności lub aprobatami technicznymi producentów.

Do rur i kształtek należy przyjąć ciśnienie przy płukaniu minimum 180 bar.

....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)